江西省预拌混凝土（砂浆）生产企业

内部试验室能力建设申报表

申请单位：                        （盖章）

申请类别：首次申报□  续报□  迁址□  其他□

申请日期：

# 江西省散装水泥和预拌混凝土协会制

填 写 说 明

一、《江西省预拌混凝土（砂浆）生产企业内部试验室能力建设申报表》（以下简称《申报表》）适用于预拌混凝土（砂浆）生产企业内部试验室（检）试验能力建设申报。

二、《申报表》填写应准确无误、字迹清楚。

三、《申报表》填写中带有口的条款为可选项，申请人在口中打√者为有效内容。

四、 《申报表》填写内容超过表栏的容量，可用A4纸附页。

五、《申报表》经申报单位盖章后生效。

六、《申报表》填写一式二份。

附录一：江西省预拌混凝土生产企业内部试验室能力建设申报表

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 统一社会信用代码 |  | 占地面积 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 企业所属地 (市、县) |  |
| 批准年生产能力(万立方米) |  | 投产时间 |  | 生产线数量 |  |
| 主机设备厂家 |  | 主机设备 型号 |  | 上 年 度 实际产量 |  |
| 运输设备情况 |  | 泵送设备情况 |  |
| 申请类型 | 口 首次申报 |
|  | 口 续报（原证书编号： 有效期至： ） |
|  | 目录企业 | 口 是 口 否 | 目录产品 |  |
| 设区市(或省直管县（市）)主管部门 初 审 意 见 | （盖章） 年 月 日 | 省散预协 受理意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 省散预协 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |

| 企业试验室人员基本情况表 |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 技术职称 | 本专业年限 | 岗位 | 岗位能力证书 | 证书编号 |
| 人员要求：企业技术负责人；试验室主任：具有相关专业工程师以上技术职称，持岗位资格证，具备三年以上相关工作经验； 检（试）验人员 ：从事检（试）验的技术人员应在五名（含）以上，具有相关专业中专以上文化水平。 |

预拌混凝土企业试验室必备检（试）验仪器设备

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号规格 | 测量范围 |  | 序号 | 设备仪器名称 | 型号规格 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000kN压力试验机 |  |  |  | 20 | 标准养护室 |  |  |
| 2 | 300kN压力试验机 |  |  |  | 21 | 水泥胶砂振实台 |  |  |
| 3 | 抗折试验机 |  |  |  | 22 | 水泥稠度、凝结时间测定仪 |  |  |
| 4 | 水泥负压筛析仪 |  |  |  | 23 | 万分之一分析天平 |  |  |
| 5 | 水泥净浆搅拌机 |  |  |  | 24 | 恒温恒湿养护箱 |  |  |
| 6 | 行星式水泥胶砂搅拌机 |  |  |  | 25 | 混凝土抗压、抗折、抗渗试模、 水泥胶砂试模、游标卡尺 |  |  |
| 7 | 震击式标准振筛机 |  |  |  | 26 | 混凝土搅拌机 |  |  |
| 8 | 勃氏比表面积测定仪 |  |  |  | 27 | 混凝土贯入阻力测定仪 |  |  |
| 9 | 混凝土回弹仪 |  |  |  | 28 | 沸煮箱 |  |  |
| 10 | 混凝土振动台 |  |  |  | 29 | 电热鼓风干燥箱 |  |  |
| 11 | 箱式电阻炉 |  |  |  | 30 | 压碎值指标测定仪 |  |  |
| 12 | 针、片状规准仪 |  |  |  | 31 | 容量筒 |  |  |
| 13 | 100kg电子称 |  |  |  | 32 | 砂浆扩展度筒 |  |  |
| 14 | 1kg电子天平 |  |  |  | 33 | 温湿度计 |  |  |
| 15 | 15kg电子称 |  |  |  | 34 | 混凝土抗渗仪 |  |  |
| 16 | 雷氏夹测定仪 |  |  |  | 35 | 混凝土拌合物含气量测定仪 |  |  |
| 17 | 坍落度筒 |  |  |  | 36 | 李氏（密度）瓶 |  |  |
| 18 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |  |  | 37 | MB值测定装置 |  |  |
| 19 | 砂、石筛 |  |  |  | 38 | 机制砂压碎值测定钢模 |  |  |
| 填写说明：企业请按实际情况填写仪器设备的规格型号和测量范围。 |

附录二：预拌混凝土企业必需的检（试）验项目及参数

| 序号 | 检（试）验项目 | 参数名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、比表面积 |
| 2 | 细集料 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、含水率、MB值及石粉含量、机制砂压碎值 |
| 3 | 粗集料 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水率、压碎值、针片状颗粒含量 |
| 4 | 粉煤灰 | 细度、烧失量、需水量比、含水量 |
| 5 | 矿粉 | 流动度比、比表面积、含水量、活性指数 |
| 6 | 外加剂 | 减水率、含固量、凝结时间、相容性 |
| 7 | 混凝土 | 配合比设计、坍落度（稠度）、扩展度、表观密度、凝结时间、抗压强度、抗折强度、回弹法测抗压强度、混凝土抗渗性能 |

附录三：江西省预拌砂浆生产企业内部试验室能力建设申报表

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 统一社会信用代码 |  | 占地面积 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 企业所属地 (市、县) |  |
| 年生产能力 (万吨/立方米) |  | 投产时间 |  | 生产线数量 |  |
| 主机设备厂家 |  | 主机设备型号 |  | 上 年 度 实际产量 |  |
| 运输及储存设备情况 |  | 机械喷涂设备情况 |  |
| 申请类型 | 口 首次申报 |
|  | 口 续报（原证书编号： 有效期至： ） |
|  | 目录企业 | 口 是 口 否 | 目录产品 |  |
| 设区市(或省直管县（市）)主管部门 初 审 意 见 | （盖章） 年 月 日 | 省散预协 受理意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 省散预协 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |

| 企业试验室人员基本情况表 |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 技术职称 | 本专业年限 | 岗位 | 岗位能力证书 | 证书编号 |
| 人员要求：企业技术负责人；试验室主任：具有相关专业工程师以上技术职称，持岗位资格证，具备三年以上相关工作经验； 检（试）验人员 ：从事检（试）验的技术人员应在四名（含）以上，具有相关专业中专以上文化水平。 |

预拌砂浆企业试验室必备检（试）验仪器设备

| 序号 | 设备仪器名称 | 型号规格 | 测量范围 |  | 序号 | 设备仪器名称 | 型号规格 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300kN压力试验机 |  |  |  | 16 | 抗压与拉伸试模 |  |  |
| 2 | 抗折试验机 |  |  |  | 17 | 万分之一分析天平 |  |  |
| 3 | 水泥负压筛析仪 |  |  |  | 18 | 稠度测定仪 |  |  |
| 4 | 水泥净浆搅拌机 |  |  |  | 19 | 砂浆容量筒 |  |  |
| 5 | 行星式水泥胶砂搅拌机 |  |  |  | 20 | 保水率测定仪 |  |  |
| 6 | 水泥稠度、凝结时间测定仪 |  |  |  | 21 | 含气量测定仪 |  |  |
| 7 | 勃氏比表面积测定仪 |  |  |  | 22 | 拉伸粘结强度拉力试验机 |  |  |
| 8 | 雷氏夹、沸煮箱 |  |  |  | 23 | 砂浆凝结时间测定仪 |  |  |
| 9 | 震击式标准砂筛机 |  |  |  | 24 | 砂浆抗渗仪 |  |  |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 |  |  |  | 25 | 砂浆收缩试验仪 |  |  |
| 11 | 标准养护室或多个养护箱 |  |  |  | 26 | 温湿度计 |  |  |
| 12 | 水泥胶砂振实台 |  |  |  | 27 | 台秤 |  |  |
| 13 | 砂浆搅拌机 |  |  |  | 28 | MB值测定装置 |  |  |
| 14 | 恒温恒湿养护箱 |  |  |  | 29 | 机制砂压碎值测定钢模 |  |  |
| 15 | 箱式电阻炉 |  |  |  | 30 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |  |
| 填写说明：企业请按实际情况填写仪器设备的规格型号和测量范围。 |

附录四：预拌砂浆企业必需的检（试）验项目及参数

| 序号 | 检（试）验项目 | 参数名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、比表面积 |
| 2 | 细集料 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、含水率、机制砂MB值、机制砂压碎值 |
| 3 | 粉煤灰 | 细度、烧失量、需水量比、含水量 |
| 4 | 外加剂 | 保水率比、含气量、凝结时间差、含气量1h经时变化量、2h稠度损失率、抗压强度比、14d粘结强度比 |
| 5 | 砂浆 | 砂浆配合比设计、稠度、表观密度、保水性、凝结时间、抗压强度、14d拉伸粘结强度、抗渗性能 |